| Міністерство освіти і науки України Черкаська спеціалізована школа І-Ш ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ №15 від 21 січня 2013 р. Директор школи ____________Ткаченко Т.Є. |
| --- | --- |

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №70

при зберіганні хімічних реактивів

1. Загальні вимоги

1.1.	 Хімічні реактиви зберігаються в приміщенні лаборантської у кількостях і порядку, що передбачені цією інструкцією та згідно з додатками і сертифікатом про термін зберігання заводу-виробника.

Основні (запасні) кількості цих речовин, які визначаються відповідно до Типових переліків, зберігають у спеціальному ізольованому приміщенні за межами кабінету (лабораторії) хімії.

1.2.	Кожний реактив потрібно зберігати в одному й тому самому відведеному для нього місці.

Хімічні реактиви груп зберігання 2-6 (Додаток 1) необхідно зберігати на окремих полицях шаф у лаборантській.

Дозволяється розміщувати в кабінеті хімії реактиви 8-ї групи зберігання і розчини, призначені для проведення практичних занять, за умови, що шафи зачиняються, а ключі від них знаходяться у вчителя хімії.

1.3.	Слабкі розчини кислот дозволяється зберігати в товстостінному скляному посуді на нижніх полицях витяжної шафи або в спеціальній шафі з природною вентиляцією на хімічно-стійких піддонах.

У шафах, де зберігаються реактиви, не дозволяється зберігати розчини лугів у склянках з притертими пробками, легкозаймисті й горючі рідини – у посуді з полімерних матеріалів.

1.4.	Рідкі хімічні реактиви зберігають у товстостінних склянках з притертими пробками, тверді – у товстостінних скляних банках також з притертими пробками.

1.5.	На кожній склянці, банці повинна бути етикетка з точною назвою реактиву та його формулою, крім того, відповідно до ГОСТ 3885-73 „Реактиви і особливо чисті речовини. Правила приймання, відбору проб, фасування, упаковка, маркування” на тарі повинна бути етикетка з написом, що свідчить про наявність у речовини отруйних, вогненебезпечних та вибухонебезпечних властивостей: червона – „вогненебезпечно”, жовта – „отрута”, блакитна – „вибухонебезпечна”, зелена – „боїться води”.

1.6.	Зберігати хімічні речовини з нерозбірливими написами та без етикеток не дозволяється. Речовини в склянках, що не мають етикеток, підлягають знищенню відповідно до додатка.

2. Зберігання вогне- і вибухонебезпечних речовин

2.1.	Вогне- і вибухонебезпечні речовини, які застосовують у кабінетах хімії, відповідно до „Правил пожежної безпеки в Україні” за правилами зберігання можна поділити на такі групи:

- речовини, що можуть утворювати вибухові суміші: нітрати калію, кальцію, натрію, барію та інші нітрати;

- самозаймисті від води і повітря речовини: натрій металічний, кальцій металічний, кальцій карбід, барій пероксид;

- легкозаймисті і горючі речовини, які легко спалахують під дією відкритого полум'я. До них належать:

- рідкі речовини: бензин, бензен (бензол), ацетон, скипидар, гас, спирти (етиловий, метиловий, бутиловий та інші), діетиловий етер (ефір) тощо;

- тверді речовини: целулоїд, фосфор червоний та інші;

- речовини, що спричинюють спалахування: бром, нітратна і сульфатна кислоти, хром (VI) оксид, калій перманганат та інші;

- горючі речовини: сірка, вугілля та інші.

Кожна з перелічених груп речовин повинна зберігатись окремо одна від одної.

2.2.	Склянки, банки з легкозаймистими речовинами треба зберігати в лаборантській у залізних шафах або в спеціальних металевих ящиках, що закриваються кришкою, стінки й дно яких викладають з негорючих матеріалів. Для того, щоб у ящику не утворювалася вибухонебезпечна концентрація пари, на кришці роблять 5-6 отворів діаметром 0,005-0,01м. Ящик фарбують у світлий колір, на кришку наносять, а також на стінки, знак „1.1” або „2.1”, ГОСТ 12.4.026-76 „Кольори сигнальні і знаки безпеки”. Ящик має мати металеві ручки для транспортування. На внутрішній поверхні кришки ящика перераховують усі легкозаймисті речовини і вогненебезпечні хімічні речовини, що містяться в ньому. Ящики встановлюють на підлозі не ближче ніж за 2 м від проходів і нагрівальних приладів.

2.3.	При зберіганні вогне- і вибухонебезпечних речовин, виходячи з фізико-хімічних властивостей, треба додержуватись додаткових заходів безпеки, а саме:

- діетиловий етер (ефір) потрібно зберігати ізольовано від інших речовин у холодному і темному місці, бо при його зберіганні на світлі утворюється вибухова речовина – етил пероксид;

- металічний натрій повинен зберігатися в товстостінних скляних банках з широкими шийками, які щільно закриваються пробкою під шаром сухого (без вологи) гасу, парафіну або трансформаторного мастила в ящиках з піском;

- калій перманганат, гідроген пероксид, концентровану хлоратну (VII) кислоту та інші окислювачі не можна зберігати разом з відновниками – вугіллям, сіркою, крохмалем тощо;

- металічний натрій і фосфор не можна зберігати разом з бромом і йодом;

- при зберіганні калій перманганату слід пам'ятати, що він сприяє спалахуванню горючих матеріалів: гліцерин спалахує внаслідок зіткнення з порошком калій перманганату за кімнатної температури; при змочуванні порошку калій перманганату міцною сульфатною кислотою утворюється неміцний продукт (манган оксид), який легко розкладається з вибухом; при розтиранні порошку калій перманганату із сіркою або фосфором відбувається вибух.

2.4.	Місткість скляного посуду для зберігання легкозаймистих рідких речовин не повинна перевищувати 1 л. Якщо місткість більше 1 л, посуд уміщують у герметичний металевий футляр.

2.5.	Кристалічний йод треба зберігати в товстостінній, з темного скла банці з притертою пробкою.

2.6.	У приміщенні, де зберігають хімічні реактиви, повинні бути засоби пожежегасіння: вогнегасники, ковдра з негорючих матеріалів, ящик або відро з піском.

3. Зберігання токсичних речовин

- Усі хімічні речовини, що входять до групи №7 (згідно з додатком) мають фізіологічну активність у малих дозах і тому потребують особливо обережного поводження. Усі досліди з ними проводить лише вчитель.

- Реактиви 7-ї групи зберігаються окремо в металевому ящику (сейфі), який надійно зачиняється, ключі від нього повинні бути у керівника навчального закладу і завідувача кабінету хімії.

- На внутрішній поверхні дверцят сейфа наводять перелік реактивів із зазначенням розміщених для зберігання максимальних мас або об’ємів речовин, який затверджений наказом по навчальному закладу. Примітка. У сейфі зберігають:

верхня полиця: бром, амоній дихромат, барій нітрат, оксид, хлорид, калій гідроксид, калій дихромат, роданід, хромат, кобальт сульфат, натрій сульфіт гептагідрат, натрій фторид, гідроксид, нікель сульфат, хром (III) хлорид, плюмбум ацетат, аргентум нітрат, цинк сульфат, йод кристалічний.

нижня полиця: дихлорметан, фенол, анілін. Не дозволяється змінювати розташування реактивів в сейфі і перефасовувати із заводської тари реактиви і матеріали, позначені у додатку значками „х”, „хх”.

- Розчини формаліну з масовою часткою речовини більше як 5% необхідно зберігати разом з легкозаймистими і горючими рідинами.

- Лужні метали (2-га група зберігання) дозволяється зберігати разом із легкозаймистими і горючими рідинами. Шар консерванту над металом повинен бути не меншим 0,01 м.

- Зберігання, використання і облік хімічних речовин 7-ї групи покладається на вчителя хімії, який веде спеціальний журнал.

Погоджено із заступником директора
з навчально-виховної роботи	                        	Білоус О.О.

Склав завідуючий кабінетом        	Будавіцька С.В.